## МЕС-Электро склад
№ п/п | Номенклатура, краткая характеристика | Артикул | Производитель | кол-во | Стоимость за 1 ед., в руб. | ИТОГО | Тематическая страница
Schneider Electric
1 | Мотор-редуктор NSX T250 220/240В 50/60ГЦ (LV431541) | LV431541 | Schneider Electric | 0 | 15823 | 0 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/LV431541AB
2 | Расцепитель независимый NSX100/630 220В АС (LV429387) | LV429387 | Schneider Electric | 1 | 2900 | 2900 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/LV429387
3 | MN/UVR 250V. Блок задержки времени для выключателей Compact | MN/UVR 250V | Schneider Electric | 1 | 4590 | 4590 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/mn-uvr-250v-blok-zaderzhki-vremeni-dlya-vyklyuchateley-compact
4 | Вспомогательный контакт к Compact NS/NSX 100-630 / INS 40-160 | 29450 | Schneider Electric | 7 | 1200 | 8400 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/vspomogatelnyy-kontakt-k-compact-ns-nsx-100-630-ins-40-160
5 | Ручка поворотная выносная для Compact NS/NSX (арт. 2FR01041) | 2FR010141 | Schneider Electric | 1 | 2916 | 2916 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/ruchka-povorotnaya-vynosnaya-dlya-compact-ns-nsx-art-2fr01041
6 | Реле контроля фаз RM17TG20 200/500В | RM17TG20 | Schneider Electric | 1 | 3500 | 3500 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/rele-kontrolya-faz-rm17tg20-200-500v-rm17tg20
7 | Контакт состояния OF для С60/ID | 26924 | Schneider Electric | 2 | 993 | 1986 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/kontakt-sostoyaniya-of-dlya-s60-id-26924
8 | Контакт дополнительный для GV2 1НО+1НЗ мгновенного действия | GVAN11TQ | Schneider Electric | 1 | 472 | 472 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/kontakt-dopolnitelnyy-dlya-gv2-1no-1nz-mgnovennogo-deystviya-gva
9 | Механическая блокировка для контактора. | LA9D50978. | Schneider Electric | 1 | 1879 | 1879 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/la9d50978-mekhanicheskaya-blokirovka-dlya-kontaktora
10 | Блок контактный с задержкой при включении 0.1-30с Schneider Electric LADT2 | LADT2 | Schneider Electric | 1 | 3412 | 3412 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/blok-kontaktnyy-s-zaderzhkoy-pri-vklyuchenii-0-1-30s-schneider-e
11 | Реле тепловое LRD12 5.5-8A (LRD12) | LRD12 | Schneider Electric | 1 | 2494 | 2494 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/rele-teplovoe-lrd12-5-5-8a-lrd12
12 | Реле промежуточное 2НО+2НЗ 400В50/60Гц (CA2KN22V7) | CA2KN22V7 | Telemecanique | 1 | 1641 | 1641
13 | Контакт дополнительный к LC/LP 2НО | LA1KN20 | Telemecanique | 5 | 313 | 1565 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/la1kn20-kontakt-dopolnitelnyy-k-lc-lp-2no
14 | Блок контактный дополнительный к LC/ LP 2но+2нз | LA1KN22 | Schneider Electric | 3 | 558 | 1674 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/la1kn22-blok-kontaktnyy-dopolnitelnyy-k-lc-lp-2no-2nz
15 | Блок контактный дополнительный к LC1-D фронтальный 1НО | LADN10 | Schneider Electric | 4 | 540 | 2160 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/ladn10-blok-kontaktnyy-dopolnitelnyy-k-lc1-d-frontalnyy-1no
16 | Блок дополнительных контактов 2НЗ мгновенного действия для контакторов TeSys K серий LC*K/LP*K | LA1KN02 | Schneider Electric | 1 | 345 | 345
17 | Контактный блок боковой Schneider Electric TeSys D 1НО+1НЗ мгновенного действия | LAD8N11 | Schneider Electric | 17 | 561 | 9537 | https://meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/lad8n11-blok-kontaktnyy-dopolnitelnyy-1no-1nz-bokovoy-montazh
18 | Катушка для контактора LC1 D09…D38. LC1 DT20…DT40 220V 50/60Гц | LXD1M7 | Schneider Electric | 1 | 1512 | 1512 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/lxd1m7-katushka-dlya-kontaktora-lc1-d09-d38-lc1-dt20-dt40-220v-5
19 | Блокировка механическая для контакторов (LA9D0902) | LA9D0902 | Schneider Electric | 1 | 1188 | 1188 | https://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric-avtomaticheskie-vyklyuchateli/la9d0902-blokirovka-mekhanicheskaya-dlya-kontaktorov-lc1-lp1-d09
Автоматические выключатели | [5 empty] | 0
20 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-160А 16кА Tmax1B 40А Im=500А FC Cu | 1SDA050874R1 |  | 1 | 12960 | 12960
21 | Выключатель автоматический трехполюсный 6А C S203P 25кА (S203P C6), Icu=25kA | 2CDS283001R0064 |  | 1 | 5724 | 5724
22 | Выключатель автоматический 3п 6А С S263 6кА (S263C6) | GHS2630001R0064 |  | 1 | 561 | 561
23 | Выключатель автоматический 3п 8А С S263 6кА (S263C8) | STOS263 C8 |  | 3 | 953 | 2859
24 | Автоматический выключатель SH203L C10 3-полюсный, Icu=4,5kA | 2CDS243001R0104 |  | 1 | 561 | 561
25 | Выключатель автоматический трехполюсный 6А С S203 6кА, Icu=6kA | 2CDS253001R0064 |  | 1 | 1296 | 1296
26 | Авт.выкл. S262 C50, 2П |  |  | 1 | 540 | 540
27 | Авт.выкл. S262 C4, 2П |  |  | 1 | 540 | 540
28 | Авт.выкл. S262 C6, 2П |  |  | 1 | 540 | 540
29 | Авт. Выкл. S263 D4, 3П, 4А |  |  | 1 | 1544 | 1544
30 | Авт. Выкл. SH201L C32, 32А, 1П |  |  | 1 | 472 | 472
31 | Выключатель автоматический М283 10А, Icu=25kA |  |  | 5 | 4449 | 22245
Комплектующие к контакторам, выключателям. Дополнительные аксессуары | [5 empty] | 0
32 | Реле времени CT-ERE 0.3..30сек с задержкой на включение (1SVR550107R4100) | 1SVR550107R4100 |  | 2 | 3100 | 6200 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/rele/rele-vremeni-ct-ere-0-3-30-sek-c-zaderzhkoy-na-vklyuchenie
33 | K6-22-Z 3A (400В AC3) Миниконтактор. Катушка управления 220В АС (GJH1211001R8220) | GJH1211001R8220 |  | 1 | 1101 | 1101 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/rele/k6-22-z-3a-400v-ac3-minikontaktor-katushka-upravleniya-220v-as-g
34 | 1SA M20 1910 R1003. Дистанционный расцепитель типа АА1-230 для автоматов MS116 | 1SA M20 1910 R1003 |  | 1 | 1200 | 1200 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1sa-m20-1910-r1003-distantcionnyy-rastcepitel-tipa-aa1-230-dlya-
35 | 1SD A055010 R1. Зажимы переднего присоединения к выключателю Tmax T5 | 1SD A055010 R1 |  | 1 | 1900 | 1900 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1sd-a055010-r1-zazhimy-perednego-prisoedineniya-k-vyklyuchatelyu
36 | 2CDS 200 936 R0001. Дополнительный контакт боковой (1НО+1НЗ) для автоматического выключателя S200 | 2CDS 200 936 R0001 |  | 1 | 583 | 583 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/2cds-200-936-r0001-dopolnitelnyy-kontakt-bokovoy-1no-1nz-dlya-av
37 | Tmax Выводы силовые для стационарного выключателя R T3 (комплект из 3шт.) арт. 1SDA051498R1 | 1SDA051498R1 |  | 1 | 3100 | 3100 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/abb-tmax-vyvody-silovye-dlya-statcionarnogo-vyklyuchatelya-r-t3-
38 | CAF6-02K дополнительный контакт фронтальной установки для миниконтактров K6 и KC6 | GJL1201330R0009 |  | 2 | 496 | 992 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/caf6-02k-dopolnitelnyy-kontakt-frontalnoy-ustanovki-dlya-minikon
39 | CAL-16-11B Блок контактный для контакторов EK (SK829002-B) | SK829002-B |  | 3 | 1126 | 3378 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/cal-16-11b-blok-kontaktnyy-dlya-kontaktorov-ek-sk829002-b
40 | CAL-18-11 Блок контактный боковой 1HO1НЗ для контакторов А(F)95- АF1650 (1SFN010720R1011) | 1SFN010720R1011 |  | 1 | 691 | 691 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/cal-18-11-blok-kontaktnyy-bokovoy-1ho1nz-dlya-kontaktorov-a-f-95
41 | CDL5-01. Дополнительный контакт | 1SBN013522R1001 |  | 4 | 1188 | 4752 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/cdl5-01-dopolnitelnyy-kontakt
42 | CA5-01 1Н3 Блок контактный фронтальный для A9..A110 | 1SBN010010R1001 |  | 20 | 244 | 4880 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/ca5-01-1n3-blok-kontaktnyy-frontalnyy-dlya-a9-a110-1sbn010010r10
43 | HK-11. Дополнительный контакт (1НО+1НЗ) |  |  | 13 | 408 | 5304 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/hk-11-dopolnitelnyy-kontakt-1no-1nz
44 | HK-20. Блок-контакт боковой 2НО HK1-20 для MS116 (1SAM201902R1002) | 1SAM201902R1002 |  | 9 | 334 | 3006 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/hk-20-blok-kontakt-bokovoy-2no-hk1-20-dlya-ms116-1sam201902r1002
45 | OT16FT3 до 16А Рубильник 3х-полюсный дверного монтажа (без ручки) | 1SCA104838R1001 |  | 6 | 669 | 4014 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/ot16ft3-do-16a-rubilnik-3kh-polyusnyy-dvernogo-montazha-bez-ruch
46 | S2 BM-5. Реле минимального напряжения. | S2 BM-5 |  | 1 | 1825 | 1825 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/s2-bm-5-rele-minimalnogo-napryazheniya
47 | S2C-H6R. Контакт дополнительный к S200 | 2CDS200912R0001 |  | 19 | 351 | 6669 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/s2c-h6r-kontakt-dopolnitelnyy-k-s200
48 | S2C-S/H6R. Контакт сигнальный | 2CDS200922R0001 |  | 10 | 545 | 5450 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/s2c-s-h6r-kontakt-signalnyy
49 | SACE RCQ (RESIDUAL CURRENT RELAY). Щитовое реле токов утечки | 1SDA037393R1 |  | 1 | 26352 | 26352 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/sace-rcq-residual-current-relay-schitovoe-rele-tokov-utechki
50 | Tmax реле мин. напр. Tmax 220V (1SDA051348R1) | 1SDA051348R1 |  | 1 | 7905 | 7905 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/tmax-rele-min-napr-tmax-220v-1sda051348r1
51 | Боковые сигнальные контакты 1НО+1НЗ SK1-11 для автоматов типа MS116 (арт. 1SAM201903R1001) | 1SAM201903R1001 |  | 19 | 540 | 10260 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/bokovye-signalnye-kontakty-1no-1nz-sk1-11-dlya-avtomatov-tipa-ms
52 | Дистанционный расцепитель AA1-230 230В для автоматов MS116 (арт. 1SAM201910R1003) | 1SAM201910R1003 |  | 1 | 1012 | 1012 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/distantcionnyy-rastcepitel-aa1-230-230v-dlya-avtomatov-ms116-art
53 | Контакты состояния 2HO+2Hз к автоматическому выключателю S6-S7 (1SDA023366R1) | 1SDA023366R1 |  | 1 | 7689 | 7689 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/kontakty-sostoyaniya-2ho-2hz-k-avtomaticheskomu-vyklyuchatelyu-s
54 | Контакты состояния AUX-C T2 2Q1SY-PR221 (1SDA055504R1) для выключателя T2 (расцепитель PR221DS) | 1SDA 055504R1 |  | 1 | 4730 | 4730 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/kontakty-sostoyaniya-aux-c-t2-2q1sy-pr221-1sda055504r1-dlya-vykl
55 | Расцепитель независимый к автомату 220В (S290-A1) (арт. GHS2901909R0011) | GHS2901909R0011 |  | 3 | 1533 | 4599 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/rastcepitel-nezavisimyy-k-avtomatu-220v-s290-a1-art-ghs2901909r0
56 | Реле R1041 (GHR 1041501R001) с встроенным светодиодом. | GHR 1041501R0001 |  | 2 | 2138 | 4276 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/rele-r1041-ghr-1041501r001-so-vstroennym-svetodiodom
57 | Реле R1041 (1SA212 100 R0211) с встроенным светодиодом. | 1SAR 212 100 R0211 |  | 8 | 3456 | 27648 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/rele-s-vstroennym-svetodiodom-art-1sar-212-100-r0211
58 | Трансформатор KTR1-1012 напряжение 220..250/24В AC с патроном (арт. 1SFA616950R1012) | 1SFA616950R1012 |  | 30 | 1566 | 46980 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/transformator-ktr1-1012-napryazhenie-220-250-24v-ac-s-patronom-a
59 | Фронтальный блок-контакт HKF-20 для автоматических выключателей типа MS (арт. 1SAM101928R0002) | 1SAM101928R0002 |  | 10 | 1019 | 10190 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/frontalnyy-blok-kontakt-hkf-20-dlya-avtomaticheskikh-vyklyuchate
60 | SK4-11 Боковой сигнальный контакт для автоматов типа MS450-490 | 1SAM401904R1001 |  | 1 | 1058 | 1058 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/bokovoy-signalnyy-kontakt-sk4-11-dlya-avtomatov-tipa-ms450-490
61 | CAF6-02K дополнительный контакт фронтальной установки для миниконтактров K6 и KC6 | GJL1201330R0009 |  | 8 | 453 | 3624 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/caf6-02k-dopolnitelnyy-kontakt-frontalnoy-ustanovki-dlya-minikon
62 | СAL-18-11B Контакт дополнительный для контактора A95-AF1650 | 1SFN010720R3311 |  | 1 | 669 | 669 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/sal-18-11b-kontakt-dopolnitelnyy-dlya-kontaktora-a95-af1650-1sfn
63 | VM5-1. Блокировка реверсивная механическая VM5-1 для AX09 ... AX40 (1SBN030100R1000) | 1SBN030100R1000 |  | 0 | 1034 | 0 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/vm5-1-blokirovka-reversivnaya-mekhanicheskaya-vm5-1-dlya-ax09-ax#
64 | VЕ5-1 Блокировка реверсивная эл.мех для AX09 ... AX40 (1SBN030110R1000) | 1SBN030110R1000 |  | 1 | 946 | 946 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/ve5-1-blokirovka-reversivnaya-l-mekh-dlya-ax09-ax40-1sbn030110r1
65 | BC9-40-00. Контактор Iном=22А. Обмотка управления - 220VDC | BC9-40-0 |  | 2 | 4733 | 9466 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/bc9-40-00-kontaktor-24dc
66 | А9-30-10. Контактор | А9-30-10 |  | 2 | 1393 | 2786 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/a9-30-10-kontaktor
67 | Ограничитель перенапряжения RV 5/50 24..50B AC/DC для A9..A110 | 1SBN050010R1000 |  | 6 | 810 | 4860 | https://meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1sbn050010r1000-ogranichitel-perenapryazheniya-rv-5-50-24-50b-ac
68 | Штепсельный разъем 3pin для автоматических выключателей Т1-Т6 | 1SD A051364R1 |  | 1 | 702 | 702 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1sd-a051364r1-shtepselnyy-razem-3pin-dlya-avtomaticheskikh-vykly
69 | Штепсельный разъем 6pin для выключателей Т1-Т6 | 1SDA051363R1 |  | 1 | 583 | 583 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1sda051363r1-shtepselnyy-razem-6pin-dlya-vyklyuchateley-t1-t6
70 | Разъем штепсельный 12 контактный к автоматически выключателям Т1-Т6 | 1SDA051362R1 |  | 1 | 475 | 475 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1sda051362r1-razem-shtepselnyy-12-kontaktnyy-k-avtomaticheski-vy
71 | А30-30-10. Контактор 30А, 220-240В |  |  | 1 | 2862 | 2862 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/a30-30-10-kontaktor-30a-220-240v
72 | Контакт CA4-10 1НО фронтальный для контакторов AF09-AF96 и NF | 1SBN010110R1010 |  | 23 | 194 | 4462 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/kontakt-ca4-10-1no-frontalnyy-dlya-kontaktorov-af09-af96-i-nf-1s
73 | Дополнительный контакт CAF6-20E фронтальной установки для миниконтактров B6, B7 | GJL1201330R0006 |  | 2 | 237 | 474 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/gjl1201330r0006-dopolnitelnyy-kontakt-caf6-20e-frontalnoy-ustano
74 | Контактный блок CAL5-11 1HO+1НЗ боковой для контакторов A9..A75 | 1SBN010020R1011 |  | 1 | 626 | 626 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1sbn010020r1011-kontaktnyy-blok-cal5-11-1ho-1nz-bokovoy-dlya-a9-
Реле и приставки к контакторам | [5 empty] | 0
75 | T6DU. Тепловое реле 0,43 - 0,65А для контакторов типа В6, BC6 |  |  | 2 | 3585 | 7170 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/t6du-teplovoe-rele-0-43-0-65a-dlya-kontaktorov-tipa-v6-bc6
76 | Реле тепловое TA 25-DU- 1.8 для А9..40 | 1SAZ211201R1025 |  | 1 | 1598 | 1598 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1saz211201r1025-rele-teplovoe-ta-25-du-1-8-dlya-a9-40
77 | Реле тепловое TA 25-DU- 3.1 для А9..40 | 1SAZ211201R1031 |  | 3 | 1717 | 5151 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1saz211201r1031-rele-teplovoe-ta-25-du-3-1-dlya-a9-40
78 | Реле тепловое TA 25-DU- 5.0 для А9..40 | 1SAZ211201R1035 |  | 1 | 1836 | 1836 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1saz211201r1035-rele-teplovoe-ta-25-du-5-0-dlya-a9-40
79 | Реле тепловое TA 25-DU- 6.5 для контакторов А9..40 | 1SAZ211201R1038 |  | 2 | 1954 | 3908 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1saz211201r1038-rele-teplovoe-ta-25-du-6-5-dlya-kontaktorov-a9-4
80 | Реле тепловое TA 25-DU- 8.5 для контакторов А9..40 | 1SAZ211201R1040 |  | 2 | 2062 | 4124 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1saz211201r1040-rele-teplovoe-ta-25-du-8-5-dlya-kontaktorov-a9-4
81 | Реле тепловое TA 25-DU-11.0 для контакторов А9..40 | 1SAZ211201R1043 |  | 2 | 2192 | 4384 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1saz211201r1043-rele-teplovoe-ta-25-du-11-0-dlya-kontaktorov-a9-
82 | Реле тепловое TA 25-DU-14.0 для контакторов А9-40 | 1SAZ211201R1045 |  | 2 | 2311 | 4622 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1saz211201r1045-rele-teplovoe-ta-25-du-14-0-dlya-kontaktorov-a9-
83 | Реле тепловое TA 25-DU-19.0 для контакторов А9..40 | 1SAZ211201R1047 |  | 3 | 2592 | 7776 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1saz211201r1047-rele-teplovoe-ta-25-du-19-0-dlya-kontaktorov-a9-
84 | Тепловое реле TA 42-DU-32 для контакторов A30..A40 | 1SAZ311201R1002 |  | 3 | 3348 | 10044 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1saz311201r1002-teplovoe-rele-ta-42-du-32-dlya-kontaktorov-a30-a
85 | Реле перегрузки тепловое TF42-4.2 для контакторов AF09-AF38 | 1SAZ721201R1035 |  | 1 | 3476 | 3476 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1saz721201r1035-rele-peregruzki-teplovoe-tf42-4-2-dlya-kontaktor
86 | Реле перегрузки тепловое TF42-16 для контакторов AF09-AF38 | 1SAZ721201R1047 |  | 2 | 3672 | 7344 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1saz721201r1047-rele-peregruzki-teplovoe-tf42-16-dlya-kontaktoro
87 | Приставка пневматическая ТР-40-DA для A9..A75 задержка на включение 0.1..40с | 1SBN020300R1000 |  | 1 | 3645 | 3645 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1sbn020300r1000-pristavka-pnevmaticheskaya-tr-40-da-dlya-a9-a75-
88 | РТИ-1301 Реле тепловое 0,1-0,16А | РТИ-1301 | IEK | 5 | 2987 | 14935 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/puskateli-kontaktory/rt-1301-rele-teplovoe-0-1-0-16a
Обмотки к контакторам | [5 empty] | 0
89 | Катушка ZA16 для А9-А16 380-400VAC 50 Гц, 400-415VAC 60 Гц. | 1SBN151410R8106 |  | 2 | 1058 | 2116 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1sbn151410r8106-katushka-za16-dlya-a9-a16
90 | Катушка ZA75 220В АС | 1SBN152410R8006 |  | 0 | 2084 | 0 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1sbn152410r8006-katushka-za75-220v-as
91 | Катушка ZA40 220-230VАС | 1SBN152410R8506 |  | 1 | 2030 | 2030 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ABB/1sbn152410r8506-katushka-za40-220v-as
92 | Катушка ZA40 24VAC | 1SBN152410R8006 |  | 1 | 2030 | 2030
OEZ. Автоматические выключатели | [5 empty] | 0
93 | Выключатель автоматический LPN C2, 2А, 3П, Icu=10kA |  | OEZ | 2 | 1188 | 2376
94 | Выключатель автоматический LPN C0,4, 0,4А, 3П, Icu=10kA |  | OEZ | 7 | 335 | 2345
| MOELLER |  |  |  |  | 0
95 | PKZMO-16. Автомат защиты двигателя | PKZMO-16 | MOELLER | 1 | 3445 | 3445 | https://meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/moeller-oborudovanie-i-komplektuyuschie-v-nalichii/pkzmo-16-avtomat-zaschity-dvigatelya
SIEMENS | [5 empty] | 0
96 | 3RP1505-1BP30. Реле времени многофункциональное, 15 диапазонов уставок времени AC 24 V И DC 200. 240 V 0.7..1.25 US, 2П | 3RP1505-1BP30 | SIEMENS | 1 | 5281 | 5281 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/rele/3rp1505-1bp30-rele-vremeni-mnogofunktcionalnoe-15-diapazonov-ust
97 | 3RH1921-1EA11. Блок дополнительных контактов 1НО+1НЗ | 3RH1921-1EA11 | SIEMENS | 10 | 414 | 4140 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/3rh1921-1ea11-blok-dopolnitelnykh-kontaktov-1no-1nz
98 | 3RH1921-1DA11. Блок дополнительных контактов 1НО+1НЗ боковой 10мм винтовые клеммы размер S0...S3 для контакторов | 3RH1921-1DA11 | SIEMENS | 0 | 529 | 0 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/3RH1921-1DA11
99 | 3RA1924-2B. Блокировка механическая для реверсивной сборки боковой монтаж с одним дополнительным контактом каждый (1НЗ на контактор) | 3RA1924-2B | SIEMENS | 1 | 583 | 583 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/3ra1924-2b-blokirovka-mekhanicheskaya-dlya-reversivnoy-sborki-bo
100 | VL250 In=200А. Выключатель автоматический | VL250 | SIEMENS | 2 | 18630 | 37260 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/vl250-in-200a-vyklyuchatel-avtomaticheskiy
101 | 5ST3010. Блок дополнительных контактов 1NO+1NC для ВА с кнопкой TEST на малые токи (5ST3013-2) | 5ST3010 | SIEMENS | 6 | 1717 | 10302 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/5st3010-blok-dopolnitelnykh-kontaktov-1no-1nc-dlya-va-s-knopkoy-
102 | Контактная группа 2НО на фронтальную панель, 22 мм. | 3SB3400-OJ | SIEMENS | 11 | 142 | 1562 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/3sb3400-oj-kontaktnaya-gruppa-2no-na-frontalnuyu-panel-22-mm
103 | Комплект перемычек 10 планок по 10 шт. для клемм 8WA1 | 8WA1-898. | SIEMENS | 3 | 1055 | 3165 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/8WA1-898
104 | TYPE M21N. Модуль D (поляризация) | TYPE M21N | SIEMENS | 23 | 58 | 1334 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/type-m21n-modul-d-polyarizatciya
105 | Выключатель автоматический 1.1-1.6A N-расцепитель 19A типоразмер S0 для защиты двигателей класс 10 винтовые зажимы | (3RV1021-1AA10) | SIEMENS | 4 | 3607 | 14428 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-1-1-1-6a-n-rastcepitel-19a-tiporazm
106 | Выключатель автоматический для защиты электродвигателя 36...45A N-расцепитель 540A типоразмер S2 | 3RV1031-4GA10 | SIEMENS | 1 | 5767 | 5767 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-dlya-zaschity-lektrodvigatelya-36-4
107 | 5SM1644-0. Устройство защитного отключения. Iном=40А, 4 полюса | 5SM1644-0 | SIEMENS | 1 | 3542 | 3542 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/novyy-tovar
108 | 3VU1300-0MH00. Выключатель автоматический | 3VU1300-0MH00 | SIEMENS | 2 | 3477 | 6954 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/3vu1300-0mh00-vyklyuchatel-avtomaticheskiy
109 | 3RU1116-1EC1. Тепловое реле перегрузки, 2.8..4 A, 1но+1нз, типоразмер S00, класс 10, пружинные зажимы, для отдельной установки | 3RU1116-1EC1 | SIEMENS | 1 | 2635 | 2635 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/3ru1116-1ec1-teplovoe-rele-peregruzki-2-8-4-a-1no-1nz-tiporazmer
110 | Контактор 3RT1036-1AP00 (3ZX1012-ORT03-1AA1), 3п AC-3 22кВт/ 400В катушка US = 230В AC 50Гц | 3RT1036-1AP00 | SIEMENS | 1 | 4733 | 4733 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/kontaktor-3rt1036-1ap00-3zx1012-ort03-1aa1-3p-ac-3-22kvt-400v-ka
111 | Контактор 3RT1036-1AP00 3п AC-3 22кВт/ 400В катушка US = 230В AC 50Гц + реле перегрузки 3RU1136-1HB0, 40..50 A, 1НO+1НЗ, ТИПОРАЗМЕР S2, КЛАСС 10 | 3RT1036-1AP00 + 3RU1136-1HB0 | SIEMENS | 1 | 9450 | 9450 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/kontaktor-3rt1036-1ap00-3p-ac-3-22kvt-400v-katushka-us-230v-ac-5
112 | Контактор 3п 3-PH 15кВт/400В 60В AC 50Гц 2НО+2НЗ типоразмер S2 винтовые клеммы (3RT1034-1A..4) | 3RT1034-1A..4 | SIEMENS | 2 | 5756 | 11512 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/kontaktor-3p-3-ph-15kvt-400v-60v-ac-50gtc-2no-2nz-tiporazmer-s2-
113 | Реле перегрузки 3RU1136-4HB0 40-50А 1НO+1НЗ типоразмер S2 класс 10 монтаж на контактор 3RT1036-1A..0 | 3RU1136-4HB0 | SIEMENS | 1 | 4449 | 4449 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens-komplektuyuschie-v-nalichii/rele-peregruzki-3ru1136-4hb0-40-50a-1no-1nz-tiporazmer-s2-klass-
Lovato | [5 empty] | 0
114 | 11BG06 10D 024. Миниконтактор АС1-16А, АС3-6А. Обмотка управления 24VDC | 11BG06 | Lovato | 1 | 2160 | 2160 | https://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/lovato-komplektuyuschie-v-nalichii/11bg06-10d-024-minikontaktor-as1-16a-as3-6a-obmotka-upravleniya-
115 | 11BG06 01A 220. Миниконтактор AC1-16A, AC3-6A. Обмотка управления 220VAC | 11BG06 | Lovato | 1 | 2160 | 2160 | https://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/lovato-komplektuyuschie-v-nalichii/11bg06-01a-220-minikontaktor-ac1-16a-ac3-6a-obmotka-upravleniya-
SOCOMEC | [5 empty] | 0
116 | 2-х полюсный держатель предохранителей с бойком на ток 160А | 63012016 | SOCOMEC | 1 | 4741 | 4741 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/socomec-oborudovanie-v-nalichii/2-kh-polyusnyy-derzhatel-predokhraniteley-s-boykom-na-tok-160a#
117 | Клеммная крышка IP20 для рубильника SOCOMEC до 160А | 3998 2016 | SOCOMEC | 4 | 475 | 1900 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/socomec-oborudovanie-v-nalichii/klemmnaya-kryshka-ip20-dlya-rubilnika-socomec-do-160a
FINDER | [5 empty] | 0
118 | FINDER Зеленый светодиод 110-240VAC / DC | 99.02.0.230.59 | FINDER | 11 | 118 | 1298 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/rele/99-02-0-230-59-finder-zelenyy-svetodiod-110-240vac-dc
АО "КОНТАКТОР" | [5 empty] | 0
119 | 340010. Выключатель автоматический ВА57-25 125А, Icu=35kA | 340010 | КОНТАКТОР | 1 | 3790 | 3790 | https://meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/va57-35-125a-vyklyuchatel-avtomaticheskiy
120 | 7001009. Выключатель автоматический ВА04-31Про 100А, 3P, Icu=10kA | 7001009 | КОНТАКТОР | 8 | 2165 | 17320 | https://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/VA04-31Pro
121 | 7001002. Выключатель автоматический ВА04-31Про 20А, 3Р, Icu=10kA | 7001002 | КОНТАКТОР | 2 | 2165 | 4330 | https://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/VA04-31Pro
122 | 7000106. Выключатель автоматический ВА47-063Про 16А, 1P, Icu=4,5kA, х-ка С | 7000106 | КОНТАКТОР | 144 | 124 | 17856 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/7000106-vyklyuchatel-avtomaticheskiy-va47-063pro-16a
123 | 7000008. Выключатель автоматический ВА47-063Про 25А, 1П, Icu=4,5kA, х-ка С | 7000008 | КОНТАКТОР | 2 | 125 | 250
124 | 7001229. Выключатель автоматический ВА47-063Про 32А, 1П, Icu=4,5kA, х-ка С | 7001229 | КОНТАКТОР | 2 | 139 | 278
125 | 7001230. Выключатель автоматический ВА47-063Про 40А, 1П, Icu=4,5kA, х-ка С | 7001230 | КОНТАКТОР | 3 | 139 | 417
126 | 7001216. 3-х полюсный комплект зажимов до 50А для ВА04-31Про (комплект из 3-х) | 7001216 | КОНТАКТОР | 25 | 614 | 15350 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/7001216-3-kh-polyusnyy-komplekt-zazhimov-do-50a-dlya-va04-31pro
127 | 7001217. 3-х полюсный комплект зажимов от 63 до 100А для ВА04-31Про (комплект из 3-х) | 7001217 | КОНТАКТОР | 12 | 634 | 7608 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/7001217-3-kh-polyusny-komplekt-zazhimov-ot-63a-do-100a-dlya-vykl
128 | 7001224. Межполюсный перегородки ВА04-31Про (комплект из двух штук) | 7001224 | КОНТАКТОР | 14 | 995 | 13930
129 | 7001223. Устройство для блокировки ВА04-35Про. Положение "включено"/ "отключено" | 7001223 | КОНТАКТОР | 10 | 324 | 3240 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/7001223-ustroystvo-dlya-blokirovki-unifitcirovano-dlya-va04-31pr
130 | 7004314. Уплотнение дверное двери IP40 для выдвижных ВА50-39Про | 7004314 | КОНТАКТОР | 1 | 5359 | 5359 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/7004314-uplotnitel-dveri-ip40-dlya-vydvizhnogo-va50-39pro
131 | 7001227 Переходник на DIN-рейку ВА04-31Про | 7001227 | КОНТАКТОР | 3 | 346 | 1038 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/7001227-perekhodnik-dlya-din-reyki-dlya-va04-31pro
132 | 7001228 Переходник на DIN-рейку ВА04-35Про | 7001217 | КОНТАКТОР | 4 | 439 | 1756 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/7001228-perekhodnik-na-din-reyku-dlya-va04-35pro
133 | 7004113. Межполюсные перегородки ВА50-43Про | 7004113 | КОНТАКТОР | 4 | 182 | 728 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/7004113-mezhpolyusnye-peregorodki-k-va50-43pro
134 | 7001208. Независимый расцепитель ВА04-3**Про ~200-277B | 7001208 | КОНТАКТОР | 4 | 960 | 3840 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/nezavisimyy-rastcepitel-va04-31pro-va04-35pro-va57-35
135 | 7001209. Независимый расцепитель ВА04-3**Про ~380-480B | 7001209 | КОНТАКТОР | 1 | 1814 | 1814
136 | 7001203. Комбинированный контакт ВА04-3**Про | 7001203 | КОНТАКТОР | 2 | 1148 | 2296 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/kombinirovannyy-kontakt-s-funktciey-signala-avarii-vspomogatelny
137 | 7001214. Расцепитель мин. Напряжения ВА04-3**Про | 7001214 | КОНТАКТОР | 1 | 1354 | 1354 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/7001223-ustroystvo-dlya-blokirovki-unifitcirovano-dlya-va04-31pr
138 | 7004306. Независимый расцепитель ВА50-39Про | 7004306/7004320 | КОНТАКТОР | 2 | 1296 | 2592 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/nezavisimyy-rastcepitel-k-va50-39pro
139 | 7004117 Длинные вывода для переднего присоединения до 1000А - комплект на 1 контактный вывод ВА50-43 | 7004117 | КОНТАКТОР | 5 | 3577 | 17885 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/7004117-dlinnye-vyvody-dlya-perednego-prisoedineniya-1000a-dlya-
140 | 7007105 Дополнительный контакт сигнализации ВА50-45Про | 7007105 | КОНТАКТОР | 25 | 1724 | 43100 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/7007105-dopolnitelnye-kontakty-signalizatcii-k-va50-45pro
141 | 7007136 Расцепитель независимый 220В к ВА50-45Про | 7007136 | КОНТАКТОР | 0 | 10938 | 0 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/staraya-seriya-i-seriya-pro-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-ao-k/nezavisimyy-rastcepitel-k-va50-45pro
HYUNDAI | [5 empty] | 0
152 | Выключатель автоматический HGM800S 3PT4BS0000C 00800F 504-800А, ток к.з. 65 кА АС380/415В |  |  | 2 | 24300 | 48600
IEK | [5 empty] | 0
143 | КС47. Контакт состояния на DIN-рейку ИЭК | КС47 | IEK | 26 | 302 | 7852 | http://www.meselectro.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/iek-avtomaticheskie-vyklyuchateli-i-komplektuyuschie/ks47-kontakt-sostoyaniya-na-din-reyku-i-k
Индикация | [5 empty] | 0
144 | Кнопка-грибок красная (с фиксацией) поворотная |  |  | 3 | 518 | 1554 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Indication/knopka-gribok-krasnaya-s-fiksatciey-povorotnaya
145 | Переключатель ONVN30PB для вольтметра стандартный 6 позиций | 9CNB022533R5760 |  | 1 | 1555 | 1555 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Indication/pereklyuchatel-onvn30pb-dlya-voltmetra-standartnyy-6-pozitciy
146 | Переключатель кулачковый ONA03PB 2 позиции (0-1) (трехуровневый) 25 А | 9CNB022570R7490 |  | 1 | 1306 | 1306 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Indication/pereklyuchatel-kulachkovyy-ona03pb-2-pozitcii-0-1-trekhurovnevyy
147 | Переключатель кулачковый на 2 позиции (1-2) OMWS1PBR (9CNB113964R1001) | 9CNB113964R1001 |  | 2 | 594 | 1188 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Indication/pereklyuchatel-kulachkovyy-na-2-pozitcii-1-2-omws1pbr-9cnb113964
148 | Переключатель пакетный 3-х фазный 1-2 на монтажную панель (K1F022NCH) | K1F022NCH | Telemecanique | 1 | 1555 | 1555 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Indication/pereklyuchatel-paketnyy-3-kh-faznyy-1-2-na-montazhnuyu-panel-k1f
149 | Переключатель пакетный 3-х фазный 2-0-1 на монтажную панель (K1F003UCH) | K1F003UCH | Telemecanique | 4 | 1728 | 6912 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Indication/pereklyuchatel-paketnyy-3-kh-faznyy-2-0-1-na-montazhnuyu-panel-k
150 | Переключатель поворотный 1-0-2 без фиксации (080BF20V) | 080BF20V |  | 3 | 842 | 2526 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Indication/pereklyuchatel-1-0-2-bez-fiksatcii-080bf20v
151 | Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В AC (1SFA619403R5231) | 1SFA 619 402 R5231 |  | 10 | 252 | 2520
152 | Монтажная колодка KCBHS-00 для новых кнопок типа "ГРИБОК" | 1SFA611605R1100 |  | 48 | 45 | 2160
153 | Ламповый блок (KLB-1) | GJD6160030R100 |  | 50 | 76 | 3800
154 | Кнопка с подсветкой без фиксации красная KP1-21R (Только корпус) | 1SFA616100R2101 |  | 16 | 130 | 2080
155 | Блок контактный MCB-10B для монтажа в боксы 1НО (1SFA611610R2001) | 1SFA611610R2001 |  | 30 | 140 | 4200
156 | Блок контактный MCB-01 фронтального монтажа 1НЗ (1SFA611610R1010) | 1SFA611610R1010 |  | 10 | 140 | 1400
157 | Блок контактный SK-616-001-B (Contact Block SK616001B) | GJD6160010R20200 |  | 10 | 92 | 920
158 | Корпус переключателя 2 позиции черный с фиксатором (COS1SFA616243R2006) | 1SFA616243R2006 |  | 7 | 432 | 3024
159 | Кнопка MP1-20B черная без подсветки без фиксации низкая (1SFA611100R2006) | 1SFA616100R2006 |  | 30 | 190 | 5700
160 | Кнопка MP1-20R красная без подсветки без фиксации низкая (1SFA611100R2001) | 1SFA611100R2001 |  | 32 | 190 | 6080
| Выключатели нагрузки / Разъединители |  |  |  |  | 0
161 | ISERE-2400 Выключатель нагрузки врубной низковольный (Iном = 2400 А) | ISERE-R 2400 | Инмашком | 0 | 112644 | 0 | https://www.meselectro.ru/Electromaterialy/vyklyuchateli-nagruzki-razediniteli-rubilniki/isere-2400-vyklyuchatel-nagruzki-vrubnoy-nizkovolnyy-inom-2400-a
162 | ISERE-1800 Выключатель нагрузки врубной низковольный (Iном = 1800 А) | ISERE-R 1800 | Инмашком | 0 | 90126 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/vyklyuchateli-nagruzki-razediniteli-rubilniki/isere-1800-vyklyuchatel-nagruzki-inom-1800a
| Муфты и адаптеры для подключения к КРУ и КСО |  |  |  |  | 0
163 | TRAJ-12/1х70-120 Муфта переходная | TRAJ-12/1х70-120 | Raychem | 1 | 37044 | 37044 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-mufty/traj-12-1kh70-120-mufta-perekhodnaya
164 | RICS 5133. Адаптер для подключения к КРУЭ RM6 (комплект из 3-х шт.) | RICS 5133 | Raychem | 0 | 16439 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-mufty/rics-5133-izolyatcionnyy-t-obraznyy-adapter
165 | RICS 3133. Адаптер для подключения к КРУЭ RM6 (комплект из 3-х шт.) | RICS 3133 | Raychem | 4 | 13500 | 54000
166 | GUST 12/70-120/800-L16 Муфта концевая | GUST 12/70-120/800-L16 | Raychem | 0 | 8521 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-mufty/gust-12-70-120-800-l16-mufta-kontcevaya
167 | POLT-12D/1XI-L16A. Концевая муфта для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена | POLT-12D/1XI-L16A | Raychem | 1 | 6296 | 6296 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-mufty/polt-12d-1xi-l16a
168 | POLT-12D/1XI-L12A. Концевая муфта для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена | POLT-12D/1XI-L12A | Raychem | 0 | 6361 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-mufty/polt-12d-1xi-l12a-kontcevaya-mufta
169 | EXRM-1235-70/120-R16 Кабельный наконечник | EXRM-1235-70/120-R16 | Raychem | 12 | 720 | 8640 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-mufty/exrm-1235-70-120-r16-kabelnyy-nakonechnik
170 | 1ПКВТпБН-6 Муфта концевая для 4-х жильного кабеля сечением до 240 мм.2 | 1ПКВТпБН-6 | Термофит | 0 | 2340 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-mufty/1pkvtpbn-6-mufta-kontcevaya-dlya-4-kh-zhilnogo-kabelya-secheniem
171 | 10ПСтО(тк)-1х(70-120) Соединительная кабельная муфта с болтовыми наконечниками | 10ПСтО(тк)-1х(70-120) | НТК | 6 | 2480 | 14880 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-mufty/10psto-tk-1kh-70-120-soedinitelnaya-kabelnaya-mufta
| Canalis. Комплектующие к шинопроводам |  |  |  |  | 0
172 | Canalis KBC 16CB40. Ответвительная коробка шинопровода 16А (3L+N+PE) | Canalis KBC 16CB40 | Telemecanique | 1 | 2268 | 2268 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/canalis-kbc-16cb40-otvetvitelnaya-korobka-shinoprovoda-16a-3l-n-
| Планочные предохранители/выключатели/разъединители. |  |  |  |  | 0
173 | ARS2-1М 400А Планочный-предохранитель-выключатель-разъединитель |  | Апатор | 1 | 8450 | 8450 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/planochnye-predokhraniteli-vyklyuchateli-razediniteli-ars-proizv/ars2-1m-400a-planochnyy-predokhranitel-vyklyuchatel-razedinitel
174 | ARS-3-1-MHS2 630A. Планочный предохранитель-выключатель-разъединитель |  | Апатор | 0 | 10584 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/planochnye-predokhraniteli-vyklyuchateli-razediniteli-ars-proizv/ars3-1-tm2-planochnyy-predokhranitel-vyklyuchatel-razedinitel-do
175 | ARS-3-1-TM2 630А. Планочный предохранитель-выключатель-разъединитель |  | Апатор | 1 | 13200 | 13200 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/planochnye-predokhraniteli-vyklyuchateli-razediniteli-ars-proizv/ars3-1-tm2-planochnyy-predokhranitel-vyklyuchatel-razedinitel-do
176 | ARS-3-1-M 630A. Планочный предохранитель-выключатель-разъединитель |  | Апатор | 0 | 13068 | 0
177 | 2ARS-3-1 630A. Планочный предохранитель-выключатель-разъединитель |  | Апатор | 0 | 38450 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/planochnye-predokhraniteli-vyklyuchateli-razediniteli-ars-proizv/2ars3-1-1250a-planochnyy-predokhranitel-vyklyuchatel-razedinitel
| Предохранители |  |  |  |  | 0
178 | 3NY 822 (SIEMENS). Предохранитель 125А | 3NY 822 125А | SIEMENS | 3 | 448 | 1344 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/predokhraniteli/predokhranitel-3ny1-822-siemens-125a
179 | OFAF000H10 10А. Предохранитель 10А | 1SCA022627R0580 |  | 11 | 263 | 2893 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/predokhraniteli/predokhranitel-ofaf000h10-10a-tip-gg-gabarit-000-500v-1sca022627
180 | T.0 gG 32A. Предохранитель с бойком | T.0 gG 32А | SOCOMEC | 9 | 367 | 3303 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/predokhraniteli/predokhranitel-s-boykom-t-0-gg-32a-socomec
181 | Предохранитель цилиндрический 22х58 gG 125А |  | SOCOMEC | 30 | 313 | 9390 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/predokhraniteli/predokhranitel-tcilindricheskiy-22kh58-gg-125a-socomec
182 | Предрохранитель 2А (G20/2.00A/F) | (G20/2.00A/F | Klemsan | 10 | 54 | 540 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/predokhraniteli/predrokhranitel-2a-g20-2-00a-f
183 | Предохранитель 5х20 (G20/4.00A/F) | G20/4.00A/F | Klemsan | 10 | 54 | 540 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/predokhraniteli/predokhranitel-5kh20-g20-4-00a-f
184 | Предохранитель 5х20, номинальный ток 6,3А, G20/6,30A/F (Klemsan) | G20/6,30A/F | Klemsan | 10 | 54 | 540 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/predokhraniteli/predokhranitel-5kh20-nominalnyy-tok-6-3a-g20-6-30a-f-klemsan
Роутеры/модемы/автоматика | [5 empty] | 0
185 | Роутер iRZ RUH (HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS) 3G |  | IRZ | 1 | 16092 | 16092 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/gsm-router-irz
186 | Блок питания 12В/1000mA iRZ |  | IRZ | 1 | 453 | 453
187 | "Меркурий-221". Преобразователь интерфейса | Меркурий-221 | Меркурий | 0 | 3218 | 0 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/merkuriy-221-preobrazovatel-interfeysa
188 | 6ES 193-4JAOO-OAAO (SIMATIC S7) | 6ES 193-4JAOO-OAAO | SIEMENS | 1 | 2764 | 2764 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/6ES193
189 | 6ES7 193-4CB30-OAAO (SIMATIC S7) | 6ES7 193-4CB30-OAAO | SIEMENS | 6 | 6264 | 37584 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/6es7-193-4cb30-oaao-simatic-s7
190 | Simatic S7 6ES7 132-4BB30-0AB0. Программируемый контроллер. | 6ES7 132-4BB30-0AB0 | SIEMENS | 16 | 1890 | 30240 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/simatic-s7-6es7-132-4bb30-0ab0
191 | SIMATIC S7-1200 модуль ввода SM 1221 DC - 6ES7221-1BF32-0XB0. Модуль ввода дискретных сигналов SM 1221. | 6ES7221-1BF32-0XB0 | SIEMENS | 3 | 7063 | 21189 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/simatic-s7-1200-modul-vvoda-sm-1221-dc-6es7221-1bf32-0xb0-modul-
192 | TXM1.8X - Модуль 8 универсальных входов/выходов, 4-20mA | TXM1.8X |  | 1 | 26244 | 26244 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/txm1-8x-modul-8-universalnykh-vkhodov-vykhodov-4-20ma
193 | Диодный модуль - EMG 90-DIO 32M/LP (арт. 2954785) | 2954785 | Phenix Contact | 3 | 6300 | 18900 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/diodnyy-modul-emg-90-dio-32m-lp-art-2954785
194 | Набор из 20-ти dfoc штекеров для установки на стандартные оптические кабели. | 6GK1901-ODA20-OAAO. | SIEMENS | 1 | 16902 | 16902 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/6gk1901-oda20-oaao-nabor-iz-20-ti-dfoc-shtekerov-dlya-ustanovki-
195 | ВЛСТ 215. Коробка разветвительная интерфейса RS-485 |  |  | 3 | 810 | 2430 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/vlst-215-korobka-razvetvitelnaya-interfeysa-rs-485
196 | УСЗ-3М УХЛ4. Устройство для определения поврежденного присоединения или его участка при однофазных замыканиях на землю в компенсированных кабельных и воздушных сетях напряжением 6-10кВ. | УСЗ-3М | ЧЭАЗ | 1 | 18150 | 18150 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/usz-3m-ukhl4-ustroystvo-dlya-opredeleniya-povrezhdennogo-prisoed
197 | УТКЗ-4. Указатель прохождения тока короткого замыкания | УТКЗ-4 |  | 6 | 3218 | 19308 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/utkz-4-ukazatel-prokhozhdeniya-toka-korotkogo-zamykaniya
198 | SDM-TC65. Коммуникационный контроллер (+ блок питания, антенна) | SDM-TC65 | Промприбор | 0 | 14040 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/sdm-tc65-kommunikatcionnyy-kontroller
199 | GSM-модем Link ST100 | ВЛСТ 328.00.000-00 |  | 0 | 13003 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/gprs-modem-link-st100
200 | GPRS-модем LINK ST100 | ВЛСТ 328.00.000-01 |  | 0 | 14148 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/gprs-modem-link-st100-vlst-328-00-000-01
201 | GPRS-модем Link ST100 | ВЛСТ.328.00.000-02 |  | 0 | 15487 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/gprs-modem-link-st100-vlst-328-00-000-02
202 | Блок питания 12W/12-24М/DIN |  |  | 0 | 624 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/impulsnyy-blok-pitaniya-12w-12-24v
203 | Блок питания DELTA Chrome Power Supply System 1AC/24VDC/1,25А |  | DELTA | 1 | 3348 | 3348 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/gsm-routery-modemy-preobrazovateli-interfeysa/blok-pitaniya-delta-chrome-power-supply-system-1ac-24vdc-1-25a
204 | Антенна mini GSM SMA |  |  | 20 | 380 | 7600
Разветвители интерфейса RS-422/485
205 | Разветвитель интерфейса RS422/485 ПР-6 в пластиковом корпусе 95х95х40 IP55. Артикул:ПР-6(95х95х40)IP55(1.0) | ПР-6 |  | 5 | 640 | 3200
206 | Коробка разветвительная RS-485 (на 6 присоединений) | ПР-6 |  | 2 | 700 | 1400 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/korobka-razvetvitelnaya-rs-485-na-6-prisoedineniy
207 | ВЛСТ 215. Коробка разветвительная интерфейса RS-485 | ПР-6 |  | 0 | 750 | 0 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/vlst-215-korobka-razvetvitelnaya-interfeysa-rs-485
208 | Разветвитель интерфейса RS422/485 ПР-4 в пластиковом корпусе ф85х45 IP55. Артикул: ПР-4(d85х45)IP55(1,5) | ПР-4 |  | 2 | 560 | 1120 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/pr-4-razvetvitel-interfeysa-rs-422-485
209 | Разветвитель интрфейса RS-422/485 ПР-3 в корпусе IP65 | ПР-3 |  | 3 | 425 | 1275 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/pr-3-razvetvitel-interfeysa-rs-232-rs-485
Реле | [5 empty] | 0
210 | Реле Relpol R3N-2013-23-5230-WTL с площадкой | R3N-2013-23-5230-WT | Relpol | 0 | 1058 | 0 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/rele/rele-r3n-2013-23-5230-wtl
211 | Реле контроля напряжения РКН-3-16-15 58В~ (РКН-3-16-15 58В~) | РКН-3-16-15 58В~ | Меандр | 2 | 890 | 1780 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/rele/rele-kontrolya-napryazheniya-rkn-3-16-15-as58-100v-50gtc-ukhl4
212 | РП-25. Реле промежуточное | РП-25 |  | 2 | 1046 | 2092 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/rele/rp-25-rele-promezhutochnoe
213 | Реле промежуточное 2НО+2НЗ 400В50/60Гц (CA2KN22V7) | CA2KN22V7 | Schneider Electric | 1 | 1490 | 1490 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/rele/rele-promezhutochnoe-2no-2nz-400v50-60gtc-ca2kn22v7
214 | Реле промежуточное CAD 10А 220В 3НО+2НЗ под винт (CAD32MD) | CAD32MD | Schneider Electric | 1 | 2527 | 2527 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/rele/rele-promezhutochnoe-cad-10a-220v-3no-2nz-pod-vint-cad32md
215 | Розетка под реле MY4, H3YN-4 (PYF14A-N) | PYF14A-N | OMRON | 7 | 367 | 2569
216 | Цоколь для реле С4 (LZX:PT78704) | LZX:PT78704 | SIEMENS | 6 | 669 | 4014
217 | Реле втычное 4СО 230В 6А (LZX:PT570730) | LZP: PT570730 | SIEMENS | 6 | 275 | 1650
218 | Реле промежуточное RSB 2CO 24В DC постоянный ток (RSB2A080BD) | RSB2A080BD | Schneider Electric | 24 | 200 | 4800
219 | Реле промежуточное 24B AC 1ПК 16А CR-P без индикации без розетки CR-P024AC1 | 1SVR405600R0000 |  | 1 | 189 | 189
220 | Реле промежуточное CR-P024DC2 8А =24В 2ПК CR-P без индикации без розетки | 1SVR405601R1000 |  | 1 | 189 | 189
221 | Реле промежуточное CR-P230AC2 8А 230В 2ПК CR-P без индикации без розетки | 1SVR405601R3000 |  | 3 | 248 | 744
222 | Цоколь логический CR-PLSх для реле CR-P | 1SVR405650R0100 |  | 1 | 179 | 179
223 | Реле промежуточное RELPOL R4N-2014-23-5024-WT | R4N-2014-23-5024-WT | RELPOL | 2 | 302 | 604
224 | Реле промежуточное RELPOL R4-2014-23-1220-WTLD | R4-2014-23-1220-WTLD | RELPOL | 2 | 349 | 698
225 | Реле промежуточное РЭК77/3 | РЭК 77/3 | TDM | 10 | 162 | 1620
226 | Розетка для реле РЭК 77/3 | РЭК 77/3 | TDM | 10 | 129 | 1290
Контакторы/пускатели прочих производителей | [5 empty] | 0
227 | ПМ12-160500. Контактор (пускатель) электромагнитный (реверсивный), Iном=160А | ПМ12-160500 | Техэнерго | 0 | 12722 | 0 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/puskateli-kontaktory/pm12-160500-kontaktor-puskatel-lektromagnitnyy-na-nominalnyy-tok
Пакетные переключатели | [5 empty] | 0
228 | ПВ 2-40 М3 исполнение 3. Пакетный выключатель Iном=40А | ПВ 2-40 М3 исп. 3 | ЗАО "ПО Электротехник" | 6 | 334 | 2004 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/paketnye-pereklyuchateli/pv-2-40-m3-ispolnenie-3
229 | ПВ 3-100/Н2 М3 исполнение 3. Пакетный выключатель на 2 направления, Iном=100А | ПВ 3-100/Н2 М3 исп. 3 |  | 1 | 1350 | 1350 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/paketnye-pereklyuchateli/pv-3-100-n2-m3-ispolnenie-3
230 | ПВ-16М3. Пакетный выключатель на Iном=16А | ПВ-16М3 |  | 5 | 226 | 1130 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/paketnye-pereklyuchateli/pv-16m3-paketnyy-vyklyuchatel-na-inom-16a
Силовые клеммы | [5 empty] | 0
231 | OZXB 6. Комплект из трех силовых клемм (комплект из 3-х штук) | OZXB |  | 2 | 20164 | 40328 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy/ozxb-6-komplekt-iz-3-kh-silovykh-klemm-dlya-podklyucheniya-k-avt
232 | D35/27.FF Клемма силовая, для проводов в наконечнике под болт 35мм.кв., без крышек 1SNA190001R2000 | D35/27.FF | Entrelec | 9 | 475 | 4275 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy/d35-27-ff-klemma-silovaya
233 | D70/32.FF Клемма силовая, для проводов в наконечнике под болт 35мм.кв. | D70/32.FF | Entrelec | 32 | 561 | 17952 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy/d35-27-ff-klemma-silovaya-dlya-provodov-v-nakonechnike-pod-bolt-
234 | D70/32.FF серая entrelec на ток до 192 А под болт 70мм.кв., с крышками | D70/32.FF | Entrelec | 4 | 529 | 2116 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy/d70-32-ff-seraya-entrelec-avv-na-tok-do-192-a-pod-bolt-70mm-kv-s
235 | Кабельная розетка 2242-6 + кабельная вилка 0242-6 для штекерного соединения IP67 |  | PCE Electric (Австрия) | 0 | 1080 | 0 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-razemy/pce
236 | AVK150. Клемма проходная для жилы до 150 мм.2 (Klemsan) | AVK150 | Klemsan | 2 | 1452 | 2904 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy/avk150-klemma-prokhodnaya-dlya-zhily-do-150-mm-2-klemsan
237 | Клемма проходная 1SNA115216R1300 до 70 мм.2. | 1SNA115216R1300 | Entrelec | 26 | 475 | 12350 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy/1sna115216r1300-klemma-prokhodnaya-do-70-mm-2
238 | Клемма проходная 8WA1 011-1DS10 до 150 мм.2 | 8WA1 011-1DS10 | SIEMENS | 5 | 2041 | 10205 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy/8wa1-011-1ds10-klemma-silovaya-do-150-mm-2
239 | AVK50. Клемма проходная до 50 мм.2 (Klemsan) | AVK50 | Klemsan | 7 | 470 | 3290 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy/avk50-klemma-prokhodnaya-do-50-mm-2-klemsan
240 | ЗНИ-70. Клемма проходная для жилы до 70 мм.кв. (IEK) | ЗНИ-70 | IEK | 15 | 226 | 3390 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy/zni-70-klemma-prokhodnaya-dlya-zhily-do-70-mm-kv-iek
241 | Перемычка BJS22 н/с для M70/22 2 полюса 1SNA173316R2100 | 1SNA173316R2100 | Entrelec | 10 | 164 | 1640 | https://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy/1sna173316r2100-peremychka-bjs22-n-s-dlya-m70-22-2-polyusa
242 | Перемычка для двух клемм M35/16 1SNA206217R0000 | 1SNA206217R0000 | Entrelec | 10 | 102 | 1020 | https://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy/peremychka-dlya-dvukh-klemm-m35-16-1sna206217r0000
Клеммы-держатели предохранителей, проходные и тестовые | [5 empty] | 0
243 | Клемма с предохранителем до 6,3А (SIEMENS) | 8WA1 011-1SF12. | SIEMENS | 8 | 270 | 2160 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-s-predokhranitelyami-do-6-3a/8wa1-011-1sf12-klemma-s-predokhranitelem-do-6-3a-siemens
244 | Клемма под предохранитель до 6,3А (SIMET) |  | SIMET | 20 | 237 | 4740 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-s-predokhranitelyami-do-6-3a/klemma-pod-predokhranitel-do-6-3a-simet
245 | Клеммник винтовой M4/8.SF Entrelec до 4 мм.кв. под предохранитель 5х20-25 до 6,3А | 1SNS115657R2500 |  | 13 | 204 | 2652 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-s-predokhranitelyami-do-6-3a/klemmnik-vintovoy-abb-m4-8-sf-entrelec-do-4-mm-kv-pod-predokhran
246 | М..4/60 Entrelec. Двухуровневая клемма с диодами | М..4/60 | Entrelec | 20 | 258 | 5160 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-prokhodnye-i-testovye/m-4-60-entrelec-dvukhurovnevaya-klemma-s-diodami
247 | D2,5/5 Клемма проходная (Entrelec) | D2,5/5 | Entrelec | 36 | 44 | 1584 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-prokhodnye-i-testovye/d2-5-5-klemma-prokhodnaya-entrelec
248 | SCB-4 CABUR Тестовая клемма | SCB-4 | CABUR | 29 | 210 | 6090 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-prokhodnye-i-testovye/scb-4-cabur-testovaya-klemma
249 | DFU/04 CABUR Заглушка для измерительной клеммы |  |  | 44 | 45 | 1980 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-prokhodnye-i-testovye/dfu-04-cabur-zaglushka-dlya-izmeritelnoy-klemmy
250 | WDU 1,5/ZZ Клемма двухуровневая проходная (Weidmuller) | WDU 1,5/ZZ | Weidmuller | 61 | 68 | 4148 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-prokhodnye-i-testovye/wdu-1-5-zz-klemma-dvukhurovnevaya-prokhodnaya-weidmuller
251 | ZDU6 Клемма проходная (Weidmuller) | ZDU6 | Weidmuller | 28 | 65 | 1820 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-prokhodnye-i-testovye/zdu6-klemma-prokhodnaya-weidmuller
252 | ES4-D2 Заглушка клеммы |  |  | 16 | 44 | 704 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-prokhodnye-i-testovye/es4-d2-zaglushka-klemmy
253 | FEM12GRIS Заглушка клеммы |  |  | 20 | 44 | 880 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-prokhodnye-i-testovye/fem12gris-zaglushka-klemmy
254 | FEM13U Заглушка клеммы |  |  | 5 | 44 | 220 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-prokhodnye-i-testovye/fem13u-zaglushka-klemmy
Кабельные зажимы
255 | Кабельный зажим (одножильный кабель) сечением 25-40 мм. |  |  | 10 | 270 | 2700 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-krepleniya/kabelnyy-zazhim-odnozhilnyy-kabel-secheniem-25-40-mm
256 | Кабельный зажим треугольником (три жилы сечением 27-38 мм.) |  |  | 3 | 580 | 1740 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-krepleniya/kabelnyy-zazhim-treugolnikom-tri-zhily-secheniem-27-38-mm
257 | Кабельный зажим треугольником (три жилы сечением 38-55 мм.) |  |  | 3 | 590 | 1770 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-krepleniya/kabelnyy-zazhim-treugolnikom-tri-zhily-secheniem-38-55-mm
258 | Клица кабельная блочная (четыре жилы диаметром 16-33 мм.) |  |  | 1 | 740 | 740 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-krepleniya/klitca-kabelnaya-blochnaya-chetyre-zhily-diametrom-16-33-mm
259 | Хомут кабельный |  |  | 6 | 450 | 2700 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/kabelnye-krepleniya/khomut-kabelnyy
Клеммы | [5 empty] | 0
260 | Перемычка BJDL5.10 10 полюсов для D2.5/5 (1110R2600), упаковка 20 перемычек | 1SNA291110R2600 | Entrelec | 1 | 1100 | 1100
261 | Клемма проходная WDU 35 (Weidmueller) | WDU35 | Weidmueller | 22 | 151 | 3322
262 | Клемма винтовая 6 мм.2 (синяя) WK 6/U | WK 6/U | WIELAND | 92 | 47 | 4324
263 | Клемма винтовая 4мм.2 тестовая с разъединителем SCB.4 | SCB.4 | DKC | 29 | 210 | 6090 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/klemmy-prokhodnye-i-testovye/scb-4-cabur-testovaya-klemma
264 | Клемма винтовая до 16 мм.2 серая (Entrelec) М16/12 | 1SNA115129R1400 | Entrelec | 50 | 105 | 5250
Изоляторы опорные полимерные
265 | ИСП-20-4 Изолятор ступенчатый |  |  | 6 | 224 | 1344 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Polimernie_isolatory/isp-20-4-izolyator-stupenchatyy
266 | ИСП-30-4 Изолятор ступенчатый |  |  | 2 | 365 | 730 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Polimernie_isolatory/isp-30-4-izolyator-stupenchatyy
267 | ИСП-40-4 Изолятор ступенчатый |  |  | 8 | 385 | 3080 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Polimernie_isolatory/isp-40-4-izolyator-stupenchatyy
268 | Изолятор проходной для шины 30х4 |  |  | 10 | 89 | 890 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Polimernie_isolatory/izolyator-prokhodnoy-dlya-shiny-30kh4
269 | Изолятор проходной для шины 40х4 |  |  | 10 | 110 | 1100 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Polimernie_isolatory/izolyator-prokhodnoy-dlya-shiny-40kh4
270 | Изолятор проходной для шины 50х4 |  |  | 10 | 154 | 1540 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Polimernie_isolatory/insulator
271 | Изолятор полимерный опорный 60 мм. |  |  | 16 | 122 | 1952 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Polimernie_isolatory/izolyator-polimernyy-opornyy-60-mm
272 | Изолятор опорный полимерный 40 мм. |  |  | 16 | 68 | 1088 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Polimernie_isolatory/izolyator-opornyy-polimernyy-40-mm
273 | Изолятор опорный полимерный 35 мм. |  |  | 16 | 84 | 1344 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Polimernie_isolatory/izolyator-opornyy-polimernyy-35-mm
274 | Изолятор опорный полимерный 30 мм. |  |  | 16 | 56 | 896 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Polimernie_isolatory/izolyator-opornyy-polimernyy-30-mm
275 | РО-1П Изолятор опорный |  |  | 20 | 52 | 1040 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/Polimernie_isolatory/ro-1p-izolyator-opornyy
Корпуса электротехнические и аксессуары для монтажа
276 | ЩМП-3 Корпус щита 650х500х220, IP54 Цвет красный RAL3020 |  |  | 3 | 6900 | 20700 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/korpusa-lektrotekhnicheskie/schmp-3-korpus-schita-650kh500kh220-ip54-tcvet-krasnyy-ral3020
277 | SZ 2420 RITALL Дверной замок для шкафа электротехнического |  |  | 3 | 780 | 2340 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/korpusa-lektrotekhnicheskie/sz-2420-ritall-dvernoy-zamok-dlya-shkafa-lektrotekhnicheskogo
278 | ZB59 Замок дверной для шкафа электротехнического |  |  | 2 | 2200 | 4400 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/korpusa-lektrotekhnicheskie/zb59-abb-zamok-dvernoy-dlya-shkafa-lektrotekhnicheskogo
279 | Зажим шину (сечение жилы 120-150 мм.2) | TDM |  | 10 | 143 | 1430 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/korpusa-lektrotekhnicheskie/zazhim-shinu-sechenie-zhily-120-150-mm-2
Датчики, термостаты | [5 empty] | 0
280 | Термостат STEGO KTS 011 01141.0-00 (NO, 0-60 C) |  | STEGO | 1 | 920 | 920
281 | РТ5-07М (-0,8....7 bar) ALCO CONTROLS | 802350 | ALCO | 4 | 3900 | 15600 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/datchiki-kholodilnogo-oborudovaniya/rt5-07m-0-8-7-bar-alco-controls-datchik-davleniya
282 | Danfoss AMV 140Н ~24В Электропривод редукторный | AMV 140Н ~24В | DUNFOSS | 2 | 4390 | 8780 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/datchiki-kholodilnogo-oborudovaniya/danfoss-amv-140h-082h8042-lektroprivod-dlya-analogovogo-reguliro
283 | EXV-M60 PCN 804665. Кабель 24VDC (EMERSON) | 804665 | ALCO | 10 | 982 | 9820 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/datchiki-kholodilnogo-oborudovaniya/exv-m60-kabel-s-razemom-dlya-ex4-ex5-ex6-ex7-804665-alco
284 | PT4-M60 PCN 804805. Кабель 24VDC (EMERSON) | 804805 | ALCO | 4 | 1008 | 4032 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/datchiki-kholodilnogo-oborudovaniya/pt4-m60-alco-804805-kabel-soedinitelnyy
285 | ISG 230-030. Многофункциональное реле давления 0,1 - 1,0 Mpa | ISG 230-030 | ISG | 2 | 6580 | 13160 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/datchiki-kholodilnogo-oborudovaniya/isg-230-030-mnogofunktcionalnoe-rele-davleniya-0-1-1-0-mpa
286 | MS1 GRUNDFOS Поплавковый датчик | MS1 GRUNDFOS | DANFOSS | 2 | 6550 | 13100 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/datchiki-kholodilnogo-oborudovaniya/ms1-grundfos-poplavkovyy-datchik
287 | Преобразователь уровня гидростатический МПУ01.15.D1.E2.S1.A1.H1.L2 (L=25 метров) | МПУ01.15.D1.E2.S1.A1.H1.L2 |  | 1 | 10150 | 10150 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/datchiki-kholodilnogo-oborudovaniya/preobrazovatel-urovnya-gidrostaticheskiy-mpu01-15-d1-e2-s1-a1-h1
Комплектующие к КРУЭ RM6 | [5 empty] | 0
288 | Блок дополнительных контактов КРУЭ RM6 (2НО+2НЗ) |  | Schneider Electric | 6 | 17820 | 106920 | https://meselectro.ru/rm-safering/blok-dopolnitelnykh-kontaktov-kru-rm6-2no-2nz
289 | 51007003FO TAM CZ 15/49 39839/3FO. Комплект датчиков тока Cra 200/1 (комплект 3 шт.) |  | Schneider Electric | 1 | 23868 | 23868 | http://www.meselectro.ru/Electromaterialy/izmeritelnye-transformatory/transformatory-toka-datchiki-dlya-rele-vip300-kru-rm6
290 | 51007004FO TAM CZ 13/02 39838/4FO. Датчик Crb 200/1 |  | Schneider Electric | 2 | 9000 | 18000 | https://meselectro.ru/Electromaterialy/izmeritelnye-transformatory/transformatory-toka-datchiki-dlya-rele-vip300-kru-rm6
291 | Комплект блокировки R7 КРУЭ RM6 |  | Schneider Electric | 2 | 28695 | 57390 | http://www.meselectro.ru/rm-safering/r7-komplekt-blokirovki-kru-rm6
292 | Независимый расцепитель функции "D"/"B" КРУЭ RM6 (арт. 1785030) |  | Schneider Electric | 0 | 36900 | 0 | https://meselectro.ru/rm-safering/nezavisimyy-rastcepitel-funktcii-d-b-kru-rm6-art-1785030
293 | VAP6. Прибор для проверки реле VIP300 |  | Schneider Electric | 2 | 49680 | 99360
294 | Батарейный блок для проверки реле VIP400 (LV434206) |  | Schneider Electric | 1 | 16804 | 16804 | http://www.meselectro.ru/rm-safering/batareynyy-blok-dlya-proverki-rele-vip400-lv434206
295 | Фазировщик Merlin Gerin (для VPIS 1) |  | Schneider Electric | 0 | 4924 | 0
296 | Фазировщик (для VPIS 2) |  | Schneider Electric | 0 | 7992 | 0 | http://www.meselectro.ru/rm-safering/fazirovschik-vpis2
297 | VPI62404 VPIS 6кВ (VPIS 2) |  | Schneider Electric | 3 | 3240 | 9720
298 | VPI62406 VPIS 10кВ (VPIS 2) |  | Schneider Electric | 3 | 3240 | 9720
299 | VPI62404 VPIS 6кВ (VPIS 2) |  | Schneider Electric | 5 | 3704 | 18520
300 | VPIS 10-24kV (VPIS1) |  | Schneider Electric | 5 | 3430 | 17150
301 | Заглушка под проем УТКЗ Alpha M (Alpha E) |  | Schneider Electric | 3 | 378 | 1134
302 | Моторный привод (функция "I") |  | Schneider Electric | 1 | 35748 | 35748
| Средства защиты |  |  |  |  | 0
303 | ПЗРУ-1(Э). Заземление переносное для распределительных устройств (95 мм.2) |  |  | 0 | 4860 | 0 | https://meselectro.ru/sredstva-zaschity/pzru-1-zazemlenie-perenosnoe
304 | ЗПП-15Э. Заземление переносное для распределительных устройств |  |  | 0 | 6480 | 0 | https://meselectro.ru/sredstva-zaschity/zpp-15-zazemlenie-perenosnoe-dlya-raspredelitelnykh-ustroystv
ВЫПУСКАЕМОЕ СЕРИЙНО ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
№ п/п | Наименование | Краткая техническая характеристика |  |  | Стоимость за 1 ед. с НДС 20% |  | Тематическая страница
1 | ГРЩ 2х1000 Главный распределительный щит (Выключатели HYUNDAI) | ГРЩ 2х1000 Главный распределительный щит Коммутационные аппараты на вводе: UCB1000S 1000А Межсекционный разъединитель: CSSD1000 Коммутационные аппараты отходящих линий: Выключатели HYUNDAI Габаритные размеры: 2800(ширина по фасаду) х 600(глубина) х 1900(высота), IP54 Приборы субъективного контроля: Амперметры и вольтметры на вводе Материал сборных шин: ШМТ 60х8, Iном=1370А Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP54 |  |  | 895000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/grsch-glavnyy-raspredelitelnyy-schit/grsch-2kh1000-glavnyy-raspredelitelnyy-schit
2 | ГРЩ 2х1000 Главный распределительный щит (Выключатели АО "КОНТАКТОР" старая серия) | ГРЩ 2х1000 Главный распределительный щит Коммутационные аппараты на вводе: ВА55-41 1000А Межсекционный разъединитель: РЕ19-41 1000А Коммутационные аппараты отходящих линий: Планочные предохранители-выключатели-разъединители ARS3-1TM2 Габаритные размеры: 3600(ширина по фасаду) х 600(глубина) х 2100(высота), IP54 Материал сборных шин: АД31Т 60х8, Iном=1150А Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP54 |  |  | 867000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/grsch-glavnyy-raspredelitelnyy-schit/grsch-2kh1000-glavnyy-raspredelitelnyy-schit-vyklyuchateli-ao-ko
3 | ГРЩ 2х1600 Главный распределительный щит (Выключатели LSIS) | ГРЩ 2х1600 Главный распределительный щит Коммутационные аппараты на вводе: TS1600N (LSIS) https://pes-rus.ru/ Межсекционный разъединитель: РЕ19-43 1600А Коммутационные аппараты отходящих линий: LSIS, ППВР ARS Габаритные размеры: 4000(ширина по фасаду) х 600(глубина) х 2100(высота), IP54 Средства АИИСКУ: Счетчики электроэнергии - 4 шт., GPRS-модем Link ST100 Материал сборных шин: АД31Т Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP54 |  |  | 1680000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/grsch-glavnyy-raspredelitelnyy-schit/grsch-2kh1600-glavnyy-raspredelitelnyy-schit
4 | ГРЩ 2х1600 Главный распределительный щит (выключатели АО "КОНТАКТОР") | ГРЩ 2х1600 Главный распределительный щит Коммутационные аппараты на вводе: ВА50-45Про 1600А https://www.kontaktor.ru/ Межсекционный разъединитель: SIDER 1000 Коммутационные аппараты отходящих линий: Планочные предохранители-выключатели-разъединители ARS Габаритные размеры: 4800(ширина по фасаду) х 600(глубина) х 2100(высота), IP54 АИИСКУ: Счетчики электроэнергии - 4 шт. Материал сборных шин: АД31Т Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP54 |  |  | 1475000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/grsch-glavnyy-raspredelitelnyy-schit/grsch-2kh1600-glavnyy-raspredelitelnyy-schit-vyklyuchateli-ao-ko
5 | ГРЩ 2х2500 Главный распределительный щит (Выключатели HYUNDAI) | ГРЩ 2х2500 Главный распределительный щит (Выключатели HYUNDAI) Коммутационный аппарат на вводе: Воздушный автоматический выключатель UAN25В 3H M2C2S2 52N EL - 1 шт. Отходяшии линии: Автоматический выключатель UCB1600S Iном=1600А - 1 шт. Автоматический выключатель UCB1250S Iном=1250А - 2 шт. Автоматический вылючатель UCB1000S Iном = 1000А - 1 шт. Автоматический выключатель UCB400S Iном=400А - 1 шт. Автоматический выключатель HGM50H Iном=40А - 2 шт. Автоматический выключатель HGM125H Iном=100А - 2 шт. Габаритные размеры ГРЩ: 3400 (ширина по фасаду) х 600 (глубина) х 2100 (высота в сборе на цоколе 100 мм.) Материал сборных шин: ШМТ Iном=2500А Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP54 Срок изготовления после получения предоплаты: 35 календарных дней. |  |  | 1430000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/grsch-glavnyy-raspredelitelnyy-schit/grsch-2kh2500-glavnyy-raspredelitelnyy-schit-vyklyuchateli-hyund
6 | ГРЩД 2х315. Главный распределительный щит | ГРЩ. Главный распределительный щит. Общий габаритный размер 2800 (ширина по фасаду) х 600 (глубина) х 2200 (высота), IP31 Вводная панель. Габаритные размеры 800 (ширина по фасаду) х 600 (глубина) х 2000 (высота), IP31 ПН-2 400/315А – 6 шт. ВР32-37 400А – 4 шт. ВА88-37 315А – 2 шт. Конденсатор МБГО 0,5мкФ 500В – 6 шт. Учет электроэнергии: Т-0,66М 300/5 0,5S – 6 шт. Счетчик электроэнергии Меркурий 236 ART-03 PQRS 5(10) – 2 шт. ИКК – 2 шт. Панель отходящих линий № 1. Габаритные размеры 800 (ши-рина по фасаду) х 600 (глубина) х 2200 (высота), IP31 ARS-2-1-M400 – 7 шт. Комплект предохранителей согласно А-1249-ЭО – 1 компл. Панель отходящих линий № 2. Габаритные размеры 600 (ши-рина по фасаду) х 600 (глубина) х 2200 (высота), IP31 Счетчик электроэнергии непосредственного включения «Меркурий 236 ART-02PQRS 5(100)А – 1 шт. ВА47-29 1П С10А – 8 шт. ВА47-29 1А С16 – 5 шт. ВА47-291П С32 – 1 шт. ВА47-29 3П С16 – 5 шт КМ1 – КМИ 22510 – 1 шт. Фотореле ФР-02М с фотодатчиком – 1 компл. АД12 С16, 30мА – 3 шт. Панель отходящих линий № 3/4. Габаритные размеры 600 (ши-рина по фасаду) х 600 (глубина) х 2200 (высота), IP31 ВА47-29 3П C32 – 1 шт. ВА47-29 3П С25 – 1 шт. ВА47-29 3П С16 – 1 шт. ВА47-29 3П С50 – 1 шт. Трансформаторы тока Т-0,66М 150/5 0,5S – 3 шт. Счетчик электроэнергии «Меркурий 236 ART-03 PQRS 5(10) – 1 шт. Панель отходящих линий № 5. Габаритные размеры 600 (ши-рина по фасаду) х 600 (глубина) х 2200 (высота), IP31. Цвет красный. Верхнее, заднее закрытие в комплекте. Отделена от панели 3/4 стальным листом 1,5 мм. Ввод питающих кабелей от 8FU, 9FU через сальники. Ввод шин PE, N через проходные изоля-торы ИШП. ВА47-29 3П С20А – 2 шт. ВА47-29 3П С32А – 1 шт. ВА47-29 3П С16 - 1 шт. ВА47-29 1П С10 – 4 шт. ВА47-29 1П С16 – 1 шт. Счетчик электроэнергии непосредственного включения «Меркурий 236 ART-02 PQRS 5(100) – 1 шт. Блок АВР: ВА47-29 3П С50 – 2 шт. ВА47-29 3П С6 – 1 шт. ВА47-29 1П С6 – 1 шт. КМ1, КМ2 – КМИ35012 50А – 1 шт. Реле контроля фаз ЕЛ-12М-15 400В 50Гц 1модуль DIN-рейка - 1 шт. Реле времени РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4– 2 шт. Сборные шины – ШМТ 30х4, Iном=475А Шина N, PE – ШМТ 30х4, Iном=475А |  |  | 387000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/grsch-glavnyy-raspredelitelnyy-schit/grschd-2kh315-glavnyy-raspredelitelnyy-schit
7 | ПР11-3032-54У1 Пункт распределительный | Пункт распределительный ПР11-3032-54У1 предназначен для приема и распределения электрической энергии переменного тока напряжением до 660В, частотой 50 Гц. Номинальный ток: 100А Кол-во отходящих линий: 3 шт. Антиконденсатный обогрев: есть. Установленная в распределительном пункте коммутационная аппаратура обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий и используется для нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и пусков асинхронных электродвигателей. В качестве коммутационных аппаратов могут применяться автоматические выключатели, разъединители, выключатели нагрузки. Категория размещения: У3 по ГОСТ 15150-69 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP54 |  |  | 19140 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/pr-punkt-raspredelitelnyy/pr11-3032-54u1-punkt-raspredelitelnyy
8 | ПР11-3052-54У1 Пункт распределительный | Пункт распределительный ПР11-3032-54У1 предназначен для приема и распределения электрической энергии переменного тока напряжением до 660В, частотой 50 Гц. Номинальный ток: 100А Кол-во отходящих линий: 12 шт. Антиконденсатный обогрев: есть. Установленная в распределительном пункте коммутационная аппаратура обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий и используется для нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и пусков асинхронных электродвигателей. В качестве коммутационных аппаратов могут применяться автоматические выключатели, разъединители, выключатели нагрузки. |  |  | 21000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/pr-punkt-raspredelitelnyy/pr11-3052-54u1-punkt-raspredelitelnyy
9 | ПР11-3058-54У1 Пункт распределительный | Пункт распределительный ПР11-3032-54У1 предназначен для приема и распределения электрической энергии переменного тока напряжением до 660В, частотой 50 Гц. Номинальный ток: 100А Кол-во отходящих линий: 18 шт. Антиконденсатный обогрев: есть. Установленная в распределительном пункте коммутационная аппаратура обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий и используется для нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и пусков асинхронных электродвигателей. В качестве коммутационных аппаратов могут применяться автоматические выключатели, разъединители, выключатели нагрузки. |  |  | 23440 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/pr-punkt-raspredelitelnyy/pr11-3058-54u1-punkt-raspredelitelnyy
10 | ПР11-3059-54У3 Пункт распределительный | Пункт распределительный ПР11-3059-54У1 предназначен для приема и распределения электрической энергии переменного тока напряжением до 660В, частотой 50 Гц. Номинальный ток сборных шин: 275А Кол-во отходящих линий: 6 шт. Установленная в распределительном пункте коммутационная аппаратура обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий и используется для нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и пусков асинхронных электродвигателей. В качестве коммутационных аппаратов могут применяться автоматические выключатели, разъединители, выключатели нагрузки. |  |  | 18400 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/pr-punkt-raspredelitelnyy/pr11-3059-54u3-punkt-raspredelitelnyy
11 | ПР11-3071-54У3 Пункт распределительный | Пункт распределительный ПР11-3071-54У1 предназначен для приема и распределения электрической энергии переменного тока напряжением до 660В, частотой 50 Гц. Номинальный ток сборных шин: 125А Кол-во отходящих линий: 12 шт. Установленная в распределительном пункте коммутационная аппаратура обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий и используется для нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и пусков асинхронных электродвигателей. В качестве аппаратов защиты отходящих линий - ВА47-29. |  |  | 16400 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/pr-punkt-raspredelitelnyy/pr11-3071-54u3-punkt-raspredelitelnyy
12 | ПР11-3078-54У3 Пункт распределительный | Пункт распределительный ПР11-3078-54У1 предназначен для приема и распределения электрической энергии переменного тока напряжением до 660В, частотой 50 Гц. Номинальный ток сборных шин: 275А Кол-во отходящих линий: 10 шт. Установленная в распределительном пункте коммутационная аппаратура обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий и используется для нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и пусков асинхронных электродвигателей. В качестве коммутационных аппаратов могут применяться автоматические выключатели, разъединители, выключатели нагрузки. Добавление отзыва |  |  | 18140 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/pr-punkt-raspredelitelnyy/pr11-3078-54u3-punkt-raspredelitelnyy
13 | ЩР Щит распределительный 1000 А | ЩР Щит распределительный напольный 1000А Габаритные размеры: 2100 (высота в сборе на цоколе 100 мм.) х 450 (ширина по фасаду) х 600 (глубина), IP54 Каркас - гнутый профиль 2 мм., закрытия - 1,5 мм. Порошковая окраска. Категория размещения - У3.1. Сборные шины, PEN: ШМТ 60х10, Iном=1475А Отходящая линия № 1 : 1000 А Отходящая линия № 2: 400А Учета по отходящим линия: да Наличие амперметра на отходящей линии: да |  |  | 239000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/schity-raspredelitelnye-katalog/schr-schit-raspredelitelnyy-1000-a
14 | ЩР Щит распределительный 200А | Щит распределительный предназначен для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц. ЩР применяется в распределительных сетях промышленных предприятий, трансформаторных подстанций. В качестве коммутационных аппаратов могут использованы автоматические выключатели, планочные предохранители-выключатели-разъединители ARS, врубные выключатели нагрузки ISERE. При изготовлении ЩР в корпусах ЩМП возможно использование защитных панелей ЛМА и ЛГ для защиты от случайного прикосновения к открытым токоведущим частям. В связи с тем что различные потребители имеют особенности электроснабжения расчет и изготовление приозводится под конкретный объект. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации. Категория размещения: У3 по ГОСТ 15150-69 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP54 |  |  | 98000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/schity-raspredelitelnye-katalog/schr-schit-raspredelitelnyy-200a
15 | ЩР Щит распределительный 250А для электропитания сварочных постов | ЩР Щит распределительный для электропитания сварочных постов. Номинальный ток 250А Габаритные размеры: 600 (ширина по фасаду) х 400 (глубина) х 2000 (высота на цоколе), IP54 В качестве коммутационных аппаратов применены выключатели производства HYUNDAI https://www.elcomspb.ru/ Ошиновка: ШМТ 30х4, Iном=475А Для ошиновки применены ступенчатые изоляторы ИСП-30-4. Розетки для подключения сварочных постов: 125А - 2 розетки, IP54 63А - 4 розетки, IP54 32А - 2 розетки, IP54 Категория размещения: У3 по ГОСТ 15150-69 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP54 Сертификат соответствия на распределительные щиты производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 142000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/schity-raspredelitelnye-katalog/schr-schit-raspredelitelnyy-250a-dlya-lektropitaniya-svarochnykh
16 | ЩР Щит распределительный навесного исполнения | ЩР Щит распределительный Номинальный ток 100А Габаритные размеры: 650 (высота) х 500 (ширина) х 220 )глубина), IP54 Категория размещения: У3.1. Сертификат соответствия на распределительные щиты производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 22000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/schity-raspredelitelnye-katalog/schr-schit-raspredelitelnyy-navesnogo-ispolneniya
17 | ЩР-1 Щит распределительный 250А | Щит распределительныйпредназначен для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц. ЩР применяется в распределительных сетях промышленных предприятий, трансформаторных подстанций. В качестве коммутационных аппаратов могут использованы автоматические выключатели, планочные предохранители-выключатели-разъединители ARS, врубные выключатели нагрузки ISERE. При изготовлении ЩР в корпусах ЩМП возможно использование защитных панелей ЛМА и ЛГ для защиты от случайного прикосновения к открытым токоведущим частям. В связи с тем что различные потребители имеют особенности электроснабжения расчет и изготовление приозводится под конкретный объект. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации. |  |  | 128000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/schity-raspredelitelnye-katalog/schr-1-schit-raspredelitelnyy-250a
18 | ЩСН Щит собственных нужд (2 ввода на 100А, релейно-контакторная схема управления) | ЩСН Щит собственных нужд Кол-во вводов: 2 шт. Номинальный ток: 100А Понижающий трансформатор: 0,25кВА, 220\12 Габартиные размеры: 800х600х300 Степень защиты: IP31 Категория размещения: УХЛ3.1. Сертификат соответствия на ЩСН производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 39300 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/schsn-schit-sobstvennykh-nuzhd-katalog/schsn-schit-sobstvennykh-nuzhd-2-vvoda-na-100a-releyno-kontaktor
19 | ЩСН Щит собственных нужд (2 ввода на 40А, релейно-контакторная схема управления) | ЩСН Щит собственных нужд Кол-во вводов: 2 шт. Номинальный ток: 40А Понижающий трансформатор: 0,25кВА, 220\12 Габартиные размеры: 650х500х220 Степень защиты: IP31 Категория размещения: УХЛ3.1. Сертификат соответствия на ЩСН производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 25000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/schsn-schit-sobstvennykh-nuzhd-katalog/schsn
20 | ЩАО Щит аварийного освещения | ЩАО Щит аварийного освещения Щит аварийного освещения предназначен для электроснабжения потребителей в аварийных режимах работы электроустановки / электрической сети Щит аварийного освещения оборудован переключателями на фасаде для ручного включения линий. Номинальный ток: 32А Кол-во отходящих линий: 10 шт. Габаритные размеры: 650 (высота) х 500 (ширина) х 220 (глубина), IP54 Категория размещения: У3 по ГОСТ 15150-69 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP54 Сертификат соответствия на щиты освещения производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 34200 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/schao-schit-avariynogo-osvescheniya
21 | ЩАП Щит аварийного питания | ЩАП Щит аварийного питания Щит аварийного питания предназначен для электроснабжения потребителей в аварийных режимах. ЩАП оборудования АВР релейно-контактной схемы Цвет корпуса: красный Номинальный ток вводов: 40А Наличие приборов субъективного контроля на вводе № 1(2): есть Габаритные размеры: 650(высота) х 500(ширина) х 220(глубина), IP54 |  |  | 34500 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/schap-schit-avariynogo-pitaniya
22 | Щит архитектурно-художественной подсветки | Щит архитектурно-художественной подсветки является разновидностью щита наружного освещения. Предназначен для приема, преобразования напряжения 380V в постоянный ток 24 Вольта необходимое для питания светодиодных светильников. Оборудован сальниковыми вводами для подключения СИП. Исполнение У1. В комплектацию могут быть включены металлоконструкции для крепления на опорных понструкциях, столбах, опорах. |  |  | 21000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/schit-arkhitekturno-khudozhestvennoy-podsvetki
23 | ЩС Щит силовой | Щит силовой (ЩС) предназначен для ввода и распределения электрической энергии. Конструктивной ЩС может быть выполнен в навесном или напольном исполнении в корпусах с различными степенями защиты и климатического исполненния согласно ГОСТ 15150-69 В качестве коммутационных аппаратов могут быть применены ППВР ARS, автоматические выключатели, разъединители. В случае необходимости ЩС может быть оборудован средствами АИИСКУЭ, оборудованием для удаленного опроса счетчиков электроэнергии (SMD-TC65, LINK100 и пр.), средствами индикации. Для отправки запроса на изготовление силового щита обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации. Сертификат соответствия на щит силовой производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 24000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/schs-schit-silovoy
24 | Щит освещения ЩО-МЭС-13-100-25-31УХЛ3.1 | Щит освещения ЩО-МЭС-13-100-25-31УХЛ3.1 Габаритные размеры оболочки: 400х300х150, IP65 Номинальный ток: 25А Кол-во отходящих линий: 4 шт. Режимы работы: от фотореле / от кнопки "вкл" / "откл" на двери щита. Выбор режима работы: трехпозиционный переключатель на двери щита. Срок изготовления: 7 рабочих дней. Сертификат соответствия на щиты освещения производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 15140 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/scho-schit-osvescheniya/schit-osvescheniya-scho-m-s-13-100-25-31ukhl3-1
25 | Щит освещения ЩО-МЭС-31-100-32-54УХЛ3.1. | Щит освещения ЩО-МЭС-31-100-32-54УХЛ3.1. Коммутационные аппараты - HYUNDAI Режим включения линий освещения - кулачковые переключатели 10 шт., установленные на двери щита Габаритные размеры: 650 (высота) х 500 (ширина) х 220 (глубина), IP54 Категория размещения - УХЛ3.1. Сертификат соответствия на щиты освещения производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 34670 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/scho-schit-osvescheniya/schit-osvescheniya-scho-m-s-31-100-32-54ukhl3-1
26 | Щит освещения ЩО-МЭС-33-100-40-31-УХЛ3.1. | ЩО Щит освещения ЩО-МЭС-33-100-40-31УХЛ3.1. Номинальный ток: 40А Режимы работы: местное ручное управление / фотореле Кол-во отходящих линий: 6 шт. Степень защиты оболочки: IP31 Категория размещения: 3.1. Сертификат соответствия на щиты освещения производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 16100 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/scho-schit-osvescheniya/scho-m-s-33-100-40-31-ukhl3-1-schit-osvescheniya
27 | Щит освещения ЩО-МЭС-33-101-25-65У3.1 | Щит освещения ЩО-МЭС-33-101-25-65У3.1 Оболочка: щит распределительный навесной Mistral 65M Габаритные размеры оболочки: 320х250х155, IP65 Номинальный ток: 25А Кол-во отходящих линий: 1 шт. Режимы работы: от фотореле / от кнопки "вкл" / "откл" на двери щита. Срок изготовления: 5 рабочих дней. |  |  | 15300 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/scho-schit-osvescheniya/schit-osvescheniya-scho-m-s-33-101-25-65u3-1
28 | Щит освещения ЩО-МЭС-33-103-63-54У3.1 | Щит освещения ЩО-МЭС-33-103-63-54У3.1 Габаритные размеры оболочки: 650х500х220, IP54 Номинальный ток: 63А Кол-во отходящих линий: 3 шт. Режимы работы: от фотореле / от кнопки "вкл" / "откл" на двери щита. Выбор режима работы: трехпозиционный переключатель на двери щита. Срок изготовления: 5 рабочих дней. Сертификат соответствия на щиты освещения производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 21100 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/scho-schit-osvescheniya/schit-osvescheniya-scho-m-s-33-103-63-54u3-1
29 | Щит освещения ЩО-МЭС-34-310-40-54УХЛ3.1. | Щит освещения ЩО-МЭС-34-310-40-54УХЛ3.1. Номинальный ток: 40А Режим работы: Местное ручное управление / Суточный таймер Счетчик учета электроэнергии: Меркурий 234AR Кол-во отходящих линий: 6 шт. Степень защиты оболочки: IP54 Категория размещения: УХЛ3.1. |  |  | 32000 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/scho-schit-osvescheniya/schit-osvescheniya-scho-m-s-34-310-40-54ukhl3-1
30 | Щит освещения ЩО-МЭС-37-102-32-66УХЛ3.1. | Щит освещения ЩО-МЭС-37-102-32-66УХЛ3.1. Номинальный ток: 32А Режим работы: Местное ручное управление / Фотореле / Суточный таймер Кол-во отходящих линий - 2 шт. Степень защиты оболочки: IP66 Категория размещения: УХЛ3.1. Сертификат соответствия на щиты освещения производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 24120 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/scho-schit-osvescheniya/schit-osvescheniya-scho-m-s-37-102-32-66ukhl3-1
31 | Щит освещения ЩО-МЭС-37-103-50-66УХЛ3.1. | Щит освещения ЩО-МЭС-37-103-50-66УХЛ3.1. Номинальный ток: 50А Режим работы: Местное ручное управление / Фотореле / Суточный таймер Кол-во отходящих линий: 3 шт. Степень защиты оболочки: IP66 Категория размещения: УХЛ3.1. Сертификат соответствия на щиты освещения производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 27800 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/scho-schit-osvescheniya/schit-osvescheniya-scho-m-s-37-103-50-66ukhl3-1
32 | Щит освещения ЩО-МЭС-38-100-80-31УХЛ3.1. | Щит освещения ЩО-МЭС-38-100-80-31УХЛ3.1. Номинальный ток: 80А Кол-во отходящих линий: 12 шт. Степень защиты оболочки: IP31 Категория размещения: УХЛ3.1. Сертификат соответствия на щиты освещения производства ООО "МонтажЭлектроСервис" |  |  | 6400 |  | https://meselectro.ru/schitovoe-oborudovanie/scho-schit-osvescheniya/schit-osvescheniya-scho-m-s-38-100-80-31ukhl3-1
1964626